揭西县五经富石油气储配站建设项目竣工环境保护验收监测报告（修改稿）



建设单位:
揭西县五经富石油气储配站

编制单位：深圳市二轻环联检测技术有限公司
2018年9月

监 测 报 告 声 明
本公司保证监测的科学性、公正性和准确性，对监测数据负责，并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。
报告无签发人签名，或涂改，或未盖本公司公章、骑缝章均无效。
非经本公司书面同意，不得部分复制报告（完整复印除外）。
送样委托检验数据仅对本次受理样品负责。
对监测报告书若有异议应于收到报告书之日起十五日内向监测单位提出。
[image: image1.jpg]1R 2R 1 B
¥ B A E I 4

B 20171918380

AR WU R AA AT

Bkt !;i}_ilgﬁilllﬁlxﬂﬁll BT W R 2109 2

AW, ARIURE SRR ORI, TR
AT, JUTHAE DL S LA R R B
AR, BRI, R A AR MR R A E

AR B B A RS

VET R bR

ULy

20171918380

BT,
g et
wEL AT,

AT




[image: image19.png]



建设单位法人代表:
          （签字）
编制单位法人代表:
          （签字）
项  目  负  责  人:
报  告  编  写  人：
	建设单位：揭西县五经富石油气储配站（盖章）
	编制单位：深圳市二轻环联检测技术有限公司（盖章）

	
	

	电话: 138 2812 8001
	电话:0755-26062700

	
	

	传真: 138 2812 8001
	传真:0755-26401875

	
	

	邮编:515429
	邮编:518101

	
	

	地址:揭西县五经富镇揭陆公路徐屋岭路段
	地址：深圳市宝安区新安街道办71区新政厂房一栋C三楼


1、项目概况
揭西县五经富石油气储配站位于揭西县五经富镇揭陆公路徐屋岭路段（N23°33′58.25″，E116°04′18.30″）。项目占地总面积5000平方米，绿化面积400平方米，项目总投资300万元。年销售液化石油气1500吨，液化石油气储存能力为435立方米。2006 年5月，建设单位委托国家环境保护总局华南环境科学研究院编制完成《揭西县五经富石油气储配站建设项目环境影响评价报告表》（详见附件6），并于2006 年5 月25日经揭阳市揭西县环境保护局批准建设（揭西环批[2006]30号）（详见附件2），现申请办理环保验收手续。

受揭西县五经富石油气储配站委托，深圳市二轻环联检测技术有限公司（以下简称“我司”）于2018 年7 月对该项目现场进行勘察，核实该公司生产设备、工艺、生产负荷、环保设施的配置及运行情况。勘察结果发现，该公司生产设备、工艺基本按环评及环评批复要求落实。项目备用发电机产生的废气通过专用管道高空排放，无设置烟气水膜除尘系统。污水主要为生活污水，生活污水须经隔油、隔渣及三级化粪池处理回用于厂区周围农田灌溉，不向外排放。建设单位实际并未设置食堂，故不考虑食堂油烟问题；项目备用发电机只有在停电过程才会使用，发电机废气通过管道高空排放，项目所在区域供电正常，故对周围大气环境产生的影响较小。项目通过以下措施进行降噪：①选用低噪声设备；②合理布局车间；③加强设备日常维护管理，保持各生产设备运行良好。生活产生的垃圾经收集后统一交由环卫部门处理；液化石油气沉渣物收集后统一交由有资质单位清运处理。

根据勘察情况及验收监测方案，我司于2018 年7 月25 日至7 月26 日对揭西县五经富石油气储配站液化石油气储存及销售项目的噪声、废气等污染物进行现场监测；9 月15 日至9 月16 日对废水进行现场监测，根据验收监测结果和现场环境管理检查情况，编制出具了验收监测报告。

2、验收依据
（1）中华人民共和国国务院令第682 号，《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》
（2）环境保护部《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行方法>的公告》（国环规环评[2017]4 号）
（3）国家环境保护总局令第13号，《建设项目竣工环境保护验收管理办法》

（4）《揭西县五经富石油气储配站建设项目环境影响评价报告表》（2006年 5 月）

（5）《关于对揭西县五经富石油气储配站环境影响报告表的批复》揭西环批[2006]30号

3、项目建设情况
3.1地理位置及平面布置
项目位于揭西县五经富镇揭陆公路徐屋岭路段。经核实，本项目选址所在区域属灰寨河流域，不在水源保护区，项目东、南、西、北均为空地（项目地理坐标：N23°33′58.25″，E116°04′18.30″），项目地理位置见图3-1。

[image: image2.png]o





图3-1项目地理位置图
3.2项目规模
3.2.1 项目内容及规模

项目选址于揭西县五经富镇揭陆公路徐屋岭路段，项目占地总面积5000平方米，绿化面积400平方米，项目总投资300万元。年销售液化石油气1500吨，液化石油气储存能力为435立方米。
3.2.2  项目投资

项目总投资为300万元，其中环保实际投资10万元，占总投资的3.33%。
3.2.3  员工人数和工作制度
项目共有工作人员10人，均不在厂内住宿，全年工作300 天，每天工作8 小时。
3.2.4 主要设备
表3-1 主要生产设备
	序号
	名称
	能源
	单位
	数量

	1
	电子称
	电
	台
	5

	2
	压缩机
	电
	台
	1

	3
	储气罐
	电
	台
	3

	4
	气泵
	电
	台
	2

	5
	柴油发电机
	柴油
	台
	2


3.2.5主要原辅材料及燃料
表3-2项目原辅料材料使用情况
	序号
	原辅料
	环评年销售量；储存量
	实际年销售量；储存量
	变化情况

	1
	液化石油气
	1500t/a；435立方米
	1500t/a；435立方米
	不变


3.2.6水源及水平衡
给水：厂区新鲜用水主要为员工生活用水，由市政供水管网供给，员工人数10人，生活用水量为120m3/a。

排水：厂区实行雨污分流。雨水通过厂区雨水管道排入雨水管网。项目生活污水108t/a 经三级化粪池水处理处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，用于附近农田灌溉。
本项目水平衡图见如下图3-2。

图3-2 项目水平衡图（单位：t/a）
3.2.7生产工艺
本项目主要从事石油气储备及销售。主要流程为：液化石油气汽车槽车——存罐——充装台——钢瓶——销售点或用户。工艺流程详见图3-3，污染物表示符号（i为源编号）：（废气：Gi，固废：Si，噪声：Ni）。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图3-3 工艺流程图
工艺简要说明：
工艺简要说明：项目液化石油气通过专用的汽车槽车运输到项目场所，并存罐于项目特定场所，通过充装台依次冲入特定的钢瓶内，然后运输至销售点或用户。

注：根据现场调查项目并未设置厨房供员工就餐，项目均为周围村民，食宿自理，故本次验收不在考虑餐厨垃圾及相应的废水、废气问题。
3.2.8项目平面布局
项目占地面积5000平方米，绿化面积400平方米。项目四至图见图3-4 ，项目平面布置及验收监测布点示意图见图3-5。
[image: image4.png]



图3-4  项目四至图

图3-5 项目平面布置及验收监测布点示意图

3.2.9项目变动情况

项目与环境影响报告表及其审批部门审批决定要求一致，无重大变动，项目实际并未设置员工食堂，故本次验收不再考虑因员工食堂引起的废水、废气、固废相关问题。
4、环境保护设施
4.1污染物治理/处置设施
4.1.1废水

营运期项目产生的废水主要为员工生活污水，本项目员工生活污水产生量约为108m³/a（折0.36m³/d）,由于项目生活污水产生量极少，且项目所在地暂无污水处理厂，生活污水经隔油隔渣池及三级化粪池预处理后经企业自建污水事故池收集起来，容积约为4m3（详见附图2），用于发生异常情况时储存活污水用于附近农田灌溉。根据现场勘察和业主提供的资料，项目厂区附近农田面积约5000m2（详见附图2） ，参照《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中表4 的规定，按照晴天时（雨天时不进行浇灌）绿化浇水定额1.1L/m2·d，项目所在地晴天（非雨天）时间按照200d/a 计算，则项目附近农田可容纳污水量约为1100m3/a，大于项目员工生活污水产生量（108m3/a），故项目生活污水经处理后可作为其灌溉水源，不会对周围水体产生影响，与批复要求不冲突。
4.1.2废气

项目备用发电机使用过程一定量的发电机废气，其主要成分为二氧化物、氮氧化物、烟尘、林格曼黑度，发电机废气通过专用管道高空排放。
4.1.3噪声
项目噪声源主要为生产过程中机器工作运行中产生的噪声，采取减振、消声和隔声等防治措施和经自然衰减的条件下，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。
4.1.4固（液）体废物
本项目固废主要为有员工产生的生活垃圾及液化石油气沉渣为C5以上长链烃类物质和石蜡类等杂质。产生的生活垃圾由环卫部门统一进行处理；液化石油气沉渣机组收集后，交由有资质单位拉运处理。
4.2其他环境保护设施
4.2.1环境风险防范设施
本项目主要是生物质燃料检测，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ/T169-2004）及其附录A.1，本项目不含有（HJ/T169-2004）附录A.列示的有毒物质、易燃物质、爆炸性物质和活性化学物质等危险性物质，因此本项目不存在重大危险源。
生产过程潜在危险性识别
1.泄漏物质易燃易爆

液化石油气具有很强的挥发性，闪点低于-60℃，具有易燃特性，最小点火能量为0.2～0.3mJ，一旦遇到火源，极易发生燃烧爆炸事故。
当液化石油气发生泄漏时，1m3液化石油气可转变成250～300m3的气态液化石油气，液化石油气的爆炸极限按2%～9%的近似值计算，则1m3的液态液化石油气漏失在大气中，将会变成3000～15000m3的爆炸性气体。液化石油气泄漏形成为爆炸性气体遇火源发生化学性爆炸，其爆炸威力是TNT炸药当量的4～10倍，爆速可达2000～3000m/s。由于液化石油气热值大，1m3发热量是煤气的6倍，火焰温度高

达1800℃。因此，液化石油气爆炸起火后，会迅速引燃爆炸区域的一切可燃物，形成大面积燃烧，造成重大破坏和人员伤亡。液化石油气的化学性爆炸比物理性爆炸的破坏作用更大。
2.易发生泄漏

储罐内液化石油气在一定温度、压力条件下保持蒸气压平衡，当罐体突然破裂，罐内液体就会因急剧的相变而引起激烈的蒸气爆炸。当储罐，设备或附件因泄漏着火后，其本身以及邻近设备均会受到火焰烘烤；受热膨胀后压力超过储罐所能承受的强度时，致使破裂，内部介质在瞬间膨胀，并以高速度释放出内在能量，引发物理性蒸气爆炸。喷出的物料立即被火源点燃，出现火球，产生强烈的热辐射。若没有立即点燃，喷出的液化气与空气混合形成可燃性气云，遇邻近火源则发生二次化学性爆炸。

本项目原料均不属于危险化学品，不存在危险化学品安全隐患。故本项目环境风险主要为：当厂区发生火灾事故时，消防废水通过下水道进入地表水，将对附近水环境造成一定影响。最大可信事故发生概率项目最大可信事故：当厂区发生火灾事故时，消防废水通过下水道进入地表水，污染水环境。
4.2.2环境风险管理及减缓风险措施
（1）风险防范
①储罐要设有液位、温度、压力测量仪器表。液位测量应设高低液位报警；压力测量应设压力上限报警，较大容积的储罐，液位和压力的测量宜设远传二次仪表，防止超温、超压、超液位发生泄漏。储罐区应设置紧急切断系统。该系统应能在事故状态下迅速关闭重要的液化石油气管道阀门和切断液化石油气泵、压缩机的电源、避免液化石油气大量外泄。储罐的进液罐、液相回流罐和气相回流管应设止回阀，出液管上宜设过流阀，止回阀和回流阀有自动关闭功能，可有限防止液化石油气管道发生意外泄露事故。

②为了及时检测到液化石油气非正常超量泄露，以便工作人员尽快进行泄露处理，应在储罐区、卸车点周围等危险场所，特别是低洼的阀门操作井、地下卸液口容易积聚液化石油气气体的地方，均应设置可燃气体浓度检测和报警装置，观察仪表要设置昼夜有值班的安全场所，罐区正常巡查的工作人员，应配备手提式防爆型可燃气体浓度检测报警器。检漏报警装置应定期检测保养，保证正常运转。
③禁拖拉机、电瓶车、摩托车和马车等进入禁火区域，汽车、槽车进入，必须在排气管上装有防火罩；进入站（库）内工作人员必须穿防静电鞋和防静电服，严禁携带打火机、火柴，不准使用能产生火花的工具；站、库内电气设备要防爆、液化气储罐区要安装避雷设施，贮罐、管道系统要安装导除静电设施；严禁随意在站、库内及周围进行动火焊割作业等。对于家庭使用液化石油气的用户，要求钢瓶不靠近高热源，不准与煤炉同室使用；设备发生泄漏时，要立即禁绝周围一切火种，也不要开关电器设备，防止产生电火花。
（2）应急措施
①火灾等事故发生后，在向安监、消防部门报告的同时，应立即向有关环境管理部门报告，请求环境管理部门应急监测工作组进行应急监测；

②环境管理部门应急监测工作组应根据污染物的扩散速度和事件发生地的气象和地域特点，确定污染物扩散范围。

③根据监测结果，综合分析突发环境事件污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发环境事件应急决策的依据。
4.2.2规范化排污口、监测设施及在线监测装置
依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，所有排污口（包括水、渣、气、声），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。排污口的规范化要求如下：
1、废气排放口
废气排放口禁止向员工休息区方向排气，尽量设置在远离员工休息的位置；必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，废气设置直径不小于75mm采样口。如无法满足要求的，其采样口由市环境监察支队和市环境监测项目站共同确认。
2、固定噪声排放源
按规定对固定噪声源进行治理。
3、固体废弃物贮存（处置）场
固体废物，如废渣、废容器、生活垃圾等，应设置专用的收集装置或堆放场地。
4.2.3其他设施
环境影响报告表及其审批部门审批决定中要求采取的“以新带老”改造工程、关停或拆除现有工程（旧机组或装置）、淘汰落后生产装置，生态恢复工程、绿化工程、边坡防护工程等其他环境保护设施。
4.3环保设施投资情况
项目选址于揭西县五经富镇揭陆公路徐屋岭路段，项目总投资为300万元，其中环保投资10万元，其废水、废气、噪声、固体废物等各项环保设施实际投资情况详见表4-3。
表4-3本项目环保投资表

	概算总投资（万元）
	300
	其中环保投资（万元）
	10
	比例（%）
	3.33%

	实际总投资（万元）
	300
	其中环保投资（万元）
	10
	比例（%）
	3.33%

	污染源
	环保措施
	环保投资

	生活污水
	三级化粪池
	1

	废气
	管道
	4

	噪声
	隔声、消声、减震措施
	3

	固体废物
	收集及暂存措施
	2


5、环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定
5.1环境影响报告表主要结论与建议
综上所述，建设项目只要严格执行环保法规，按本报告表中所述的各项控制污染的防治措施并加以严格实施，严格执行“三同时”制度，且必须经环保行政主管部门验收合格后方可投入使用，并确保日后的正常运行，本项目所产生的各类污染物对周围环境不会造成明显的影响。因此，在落实上述措施前提下，从环保角度而言，本建设项目是可行的。
5.2审批部门审批决定
根据报告的评价结论，在全面落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施，并确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前台下，项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。
6、验收执行标准
验收监测评价标准按照揭西县环保局《关于对揭西县五经富石油气储配站环境影响报告表的批复》揭西环批[2006]30号执行。
6.1污水评价标准
项目运营期烟气水膜除尘系统排出污水及生活污水须经隔油、隔渣及三级化粪池处理达标后经排管渠排入灰寨河，确保水污染物排放达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）Ⅱ时段一级标准。项目实际备用发电机废气通过管道高空排放，无烟气水膜除尘系统；生活污水经隔油、隔渣及三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，用于附近农田灌溉）
表6-1 项目污水污染物排放限值

	废水
	排放标准
	污染物
	CODcr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	PH
	单位

	
	《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）Ⅱ时段
	一级标准
	90
	20
	60
	10
	6-9
	mg/L

	
	《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）
	旱作标准
	200
	100
	100
	——
	5.5-8.5
	


6.2废气评价标准
废气方面：食堂排放的油烟废气必须通过静电油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准限值后引至楼顶3米以上排放（项目实际无食堂，故不考虑油烟的问题）；确保项目所排放大气污染物达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）Ⅱ时段二级标准。

表6-2 项目废气污染物排放限值
	废气
	广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）Ⅱ时段限值
	污染物
	最高允许排放浓度
	有组织排放
	无组织排放监控浓度限值
	mg/m3

	
	
	
	
	排气筒高度m
	第二时段二级标准
	监控点
	浓度
	

	
	
	非甲烷总烃
	120
	—
	—
	周界外浓度最高点
	4.0
	

	
	臭气浓度标准为《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)厂界二级标准限值。
	臭气浓度
	—
	—
	—
	
	20
	


6.3噪声评价标准
尽量选用低噪声设备，合理控制噪声源布局，并采取隔音、消声措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅲ标准，白天≦65分贝，夜间≦55分贝。
	噪声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-90)标准
	标准
	昼间
	夜间
	dB(A)

	
	
	3类
	65
	55
	


7、验收监测内容
7.1验收检测期间产能状况
	产品名称
	监测日期
	设计产量
	日销售量（吨）
	实际年储量（m3）
	销售负荷（%）
	年生产天数（d）
	日生产小时数（h）

	
	
	年销售量（吨）
	年储存量

（m3）
	
	
	
	
	

	液化石油气
	2018.07.25
	1500
	435
	42.5
	435
	85
	300
	8

	
	2018.07.26
	
	
	45
	
	90
	
	


验收监测期间，该厂连续2 天的产品产能均达到了设计能力的75%以上，生产状况基本稳定，基本符合验收监测要求。
7.2 监测分析质量控制和质量保证措施
验收监测的质量保证和质量控制按照国家环保总局颁发的《环境监测技术规范》、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的质量保证和质量控制有关章节的要求进行。主要要求包括：
1、验收监测在工况稳定、生产负荷达到75%以上进行。
2、监测人员持证上岗，所用计量仪器均经过计量部门检定或校准合格并在有效期内使用。
3、采样前烟气采样器进行气路检查和流量校核，保证监测仪器的气密性和准确性。
4、噪声测量前后用标准声源对噪声计进行校准，监测前后校准值差值不大于0.5dB（A）。
5、实验室样品分析均同步完成全程序双空白实验、做样品总数10%的加标回收和平行双样分析。
6、验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。
7、监测分析方法均采用本单位通过计量认证（实验室资质认定）的方法，分析方法能满足标准要求。

7.3废水监测
7.3.1 废水监测内容
废水监测按《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）执行，废水监测点位、因子及频次见表7-1。
表7-1 废水监测点位、因子及频次
	污染源类型
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	生活污水
	生活污水采样口
	进水口W1 pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、磷酸盐、动植物油
	采样4 次/天，连续监测 2 天


7.3.2 采样、监测分析方法及依据
表7-2 废水的监测分析方法及依据
。
	检测项目
	检测方法
	方法来源
	仪器
	检出限

	pH值
	玻璃电极法
	GB/T 6920-1986
	PH计 
	——

	悬浮物
	重量法
	GB/T 11901-1989
	电子天平
	4mg/L

	化学需氧量
	重铬酸盐法
	HJ 828-2017
	——
	4mg/L

	五日生化需氧量
	稀释与接种法
	HJ 505-2009
	——
	0.1mg/L

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法
	HJ 535-2009
	紫外可见分光光度计
	0.025mg/L

	磷酸盐
	钼锑抗分光光度法
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年）第三篇，第三章，七（三）
	紫外可见分光光度计
	0.01mg/L

	动植物油
	红外光度法
	HJ 637-2012
	红外分光测油仪
	0.04mg/L


7.3.3 废水采样结果
7.3.3 废水采样结果

	采样地点
	采样日期
	检测项目
	检测频次
	检测结果
	排放标准限值
	结果                评价

	
	
	
	
	单位：mg/L
（除pH值外）
	单位：mg/L
（除pH值外）
	

	生活污水采样口
	9月15日
	pH值
	第一次
	7.45
	5.5～8.5
	达标

	
	
	
	第二次
	7.38
	
	达标

	
	
	
	第三次
	7.40
	
	达标

	
	
	
	第四次
	7.32
	
	达标

	
	
	悬浮物
	第一次
	32
	100
	达标

	
	
	
	第二次
	29
	
	达标

	
	
	
	第三次
	35
	
	达标

	
	
	
	第四次
	33
	
	达标

	
	
	化学需氧量
	第一次
	191
	200
	达标

	
	
	
	第二次
	194
	
	达标

	
	
	
	第三次
	186
	
	达标

	
	
	
	第四次
	188
	
	达标

	
	
	五日生化需氧量
	第一次
	78.7
	100
	达标

	
	
	
	第二次
	79.6
	
	达标

	
	
	
	第三次
	76.6
	
	达标

	
	
	
	第四次
	77.5
	
	达标

	
	
	氨氮
	第一次
	137
	——
	——

	
	
	
	第二次
	135
	
	——

	
	
	
	第三次
	133
	
	——

	
	
	
	第四次
	132
	
	——

	
	
	磷酸盐
	第一次
	6.98
	——
	——

	
	
	
	第二次
	6.88
	
	——

	
	
	
	第三次
	6.92
	
	——

	
	
	
	第四次
	6.82
	
	——

	
	
	动植物油
	第一次
	1.39
	——
	——

	
	
	
	第二次
	1.56
	
	——

	
	
	
	第三次
	1.34
	
	——

	
	
	
	第四次
	1.47
	
	——

	生活污水采样口
	9月16日
	pH值
	第一次
	7.56
	5.5～8.5
	达标

	
	
	
	第二次
	7.62
	
	达标

	
	
	
	第三次
	7.49
	
	达标

	
	
	
	第四次
	7.43
	
	达标

	
	
	悬浮物
	第一次
	32
	100
	达标

	
	
	
	第二次
	30
	
	达标

	
	
	
	第三次
	35
	
	达标

	
	
	
	第四次
	31
	
	达标

	
	
	化学需氧量
	第一次
	186
	200
	达标

	
	
	
	第二次
	190
	
	达标

	
	
	
	第三次
	189
	
	达标

	
	
	
	第四次
	192
	
	达标

	
	
	五日生化需氧量
	第一次
	77.6
	100
	达标

	
	
	
	第二次
	79.4
	
	达标

	
	
	
	第三次
	79.0
	
	达标

	
	
	
	第四次
	80.2
	
	达标

	
	
	氨氮
	第一次
	141
	——
	——

	
	
	
	第二次
	139
	
	——

	
	
	
	第三次
	138
	
	——

	
	
	
	第四次
	139
	
	——

	
	
	磷酸盐
	第一次
	6.70
	——
	——

	
	
	
	第二次
	6.80
	
	——

	
	
	
	第三次
	6.60
	
	——

	
	
	
	第四次
	6.75
	
	——

	
	
	动植物油
	第一次
	1.63
	——
	——

	
	
	
	第二次
	1.57
	
	——

	
	
	
	第三次
	1.52
	
	——

	
	
	
	第四次
	1.70
	
	——


7.4废气监测
7.4.1废气监测内容
确保项目所排放大气污染物达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）Ⅱ时段二级标准。废气监测位置见图3-5，废气监测点位、因子及频次见表7-4。
表7-4 废气污染因子及监测频次
	污染源类型
	监测点位
	监测因子
	监测频率

	发电机废气
	废气排放口
	氮氧化物、二氧化硫、林格曼黑度、烟尘
	采样4次/天，连续监测2天

	存罐及充装台过程会逸出少量液化石油气
	废气的上风向和下风向
	非甲烷总烃、臭气浓度
	采样3次/天，连续监测2天


7.4.2采样、监测分析方法及依据

表7-5 废气的检测分析方法及依据
。
	检测项目
	检测方法
	方法来源
	仪器
	检出限

	非甲烷总烃
	气相色谱法
	HJ/T 38-1999
	气相色谱仪
	0.04mg/m3

	臭气浓度
	三点比较式臭袋法 
	GB/T 14675-1993
	无油真空泵
	——

	氮氧化物
	定电位电解法
	HJ693-2014
	微电脑烟尘平行采样仪
	3mg/m3

	二氧化硫
	定电位电解法
	HJ/T 57-2017
	微电脑烟尘平行采样仪
	3mg/m3

	林格曼黑度
	测烟望远镜法（B）
	《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环境环保总局（2007年）第五篇，第三章，三（二）
	测烟望远镜
	——

	烟尘
	重量法
	GB/T 16157-1996
	电子天平
	1.0mg/m3


7.4.3废气监测结果及评价

	采样地点
	采样日期
	检测项目
	频次
	检测结果
	排放标准限值
	结果评价

	
	
	
	
	浓度

（mg/m3）
	速率

(kg/h)
	浓度

（mg/m3）
	速率

(kg/h)
	

	发电机废气排放口
	7月25日
	氮氧化物
	第一次
	53
	1.72×10-2
	120
	2.28×10-2
	达标

	
	
	
	第二次
	58
	1.80×10-2
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	55
	1.67×10-2
	
	
	达标

	
	
	
	第四次
	61
	1.92×10-2
	
	
	达标

	
	
	二氧化硫
	第一次
	7
	2.27×10-3
	500
	7.47×10-2
	达标

	
	
	
	第二次
	5
	1.56×10-3
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	6
	1.82×10-3
	
	
	达标

	
	
	
	第四次
	8
	2.52×10-3
	
	
	达标

	
	
	林格曼黑度
	第一次
	0级
	——
	Ⅰ级
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	0级
	——
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	0级
	——
	
	
	达标

	
	
	
	第四次
	0级
	——
	
	
	达标

	
	
	烟尘
	第一次
	＜20
	——
	120
	0.103
	达标

	
	
	
	第二次
	＜20
	——
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	＜20
	——
	
	
	达标

	
	
	
	第四次
	＜20
	——
	
	
	达标

	
	7月26日
	氮氧化物
	第一次
	57
	1.74×10-2
	120
	2.28×10-2
	达标

	
	
	
	第二次
	54
	1.66×10-2
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	63
	1.98×10-2
	
	
	达标

	
	
	
	第四次
	58
	1.87×10-2
	
	
	达标

	
	
	二氧化硫
	第一次
	5
	1.52×10-3
	500
	7.47×10-2
	达标

	
	
	
	第二次
	6
	1.85×10-3
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	4
	1.26×10-3
	
	
	达标

	
	
	
	第四次
	5
	1.61×10-3
	
	
	达标

	
	
	林格曼黑度
	第一次
	0级
	——
	Ⅰ级
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	0级
	——
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	0级
	——
	
	
	达标

	
	
	
	第四次
	0级
	——
	
	
	达标

	
	
	烟尘
	第一次
	＜20
	——
	120
	0.103
	达标

	
	
	
	第二次
	＜20
	——
	
	
	达标

	
	
	
	第三次
	＜20
	——
	
	
	达标

	
	
	
	第四次
	＜20
	——
	
	
	达标

	发电机废气
	排气筒高度（m）
	4

	备注: 发电机废气达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准的排放限值。


7.4.4无组织排放检测结果及评价

列表给出无组织排放源、监测点位、监测因子、监测频次及监测周期，并附无组织排放监测点位布置图。无组织排放监测时，同时监测并记录各监测点位的风向、风速等气象参数。
7.4.4.1无组织废气检测气象条件
	监测点位
	监测时间
	气温
（℃）
	气压
（KPa）
	相对湿度（%）
	风速
（m/s）
	风向

	无组织废气
参照点1#
（上风向）
	7月25日
	第一次
	28.6 
	100.6
	63
	1.2
	东南风

	
	
	第二次
	30.3 
	100.5
	72
	0.9
	东南风

	
	
	第三次
	32.2 
	100.2
	73
	1.4
	东南风

	无组织废气
监控点2#
（下风向）
	
	第一次
	28.5 
	100.8
	65
	1.1
	东南风

	
	
	第二次
	30.7 
	100.6
	73
	0.8
	东南风

	
	
	第三次
	32.1 
	100.1
	75
	1.1
	东南风

	无组织废气
监控点3#
（下风向）
	
	第一次
	28.4 
	100.7
	64
	1.3
	东南风

	
	
	第二次
	30.1 
	100.2
	72
	0.9
	东南风

	
	
	第三次
	31.8 
	100.0 
	75
	1.2
	东南风

	无组织废气
监控点4#
（下风向）
	
	第一次
	28.6 
	100.6
	66
	0.8
	东南风

	
	
	第二次
	30.7 
	100.4
	71
	1.0 
	东南风

	
	
	第三次
	32.2 
	100.1
	73
	1.1
	东南风

	无组织废气
参照点1#
（上风向）
	7月26日
	第一次
	28.1 
	100.8
	72
	0.9
	东南风

	
	
	第二次
	29.6 
	100.1
	70
	1.0 
	东南风

	
	
	第三次
	32.1 
	99.8
	71
	0.8
	东南风

	无组织废气
监控点2#
（下风向）
	
	第一次
	28.4 
	100.7
	70
	1.2
	东南风

	
	
	第二次
	29.6 
	100.4
	67
	1.0 
	东南风

	
	
	第三次
	31.8 
	100.2
	71
	1.4
	东南风

	无组织废气
监控点3#
（下风向）
	
	第一次
	28.5 
	100.8
	70
	1.1
	东南风

	
	
	第二次
	29.7 
	100.5
	66
	1.0 
	东南风

	
	
	第三次
	32.3 
	100.1
	71
	0.9
	东南风

	无组织废气
监控点4#
（下风向）
	
	第一次
	28.4 
	100.7
	70
	0.9
	东南风

	
	
	第二次
	30.2 
	100.4
	66
	1.0 
	东南风

	
	
	第三次
	31.8 
	100.2
	71
	0.8
	东南风


7.4.4.2无组织废气检测检测结果
	采样地点
	采样日期
	检测项目
	频次
	检测结果
	排放标准限值
	结果评价

	
	
	
	
	浓度

（mg/m3）
	速率

(kg/h)
	浓度

（mg/m3）
	速率
(kg/h)
	

	无组织废气上风向参照点1#
	7月25日
	非甲烷总烃
	第一次
	0.31
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	第二次
	0.38
	——
	
	——
	——

	
	
	
	第三次
	0.35
	——
	
	——
	——

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	第一次
	＜10
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	第二次
	＜10
	——
	
	——
	——

	
	
	
	第三次
	＜10
	——
	
	——
	——

	无组织废气下风向监控点2#
	
	非甲烷总烃
	第一次
	0.88
	——
	4.0
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	0.97
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	0.93
	——
	
	——
	达标

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	第一次
	12
	——
	20
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	13
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	12
	——
	
	——
	达标

	无组织废气下风向监控点3#
	
	非甲烷总烃
	第一次
	0.91
	——
	4.0
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	0.96
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	0.87
	——
	
	——
	达标

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	第一次
	13
	——
	20
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	13
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	12
	——
	
	——
	达标

	无组织废气下风向监控点4#
	
	非甲烷总烃
	第一次
	0.89
	——
	4.0
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	0.95
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	0.82
	——
	
	——
	达标

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	第一次
	13
	——
	20
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	12
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	13
	——
	
	——
	达标

	无组织废气上风向参照点1#
	7月26日
	非甲烷总烃
	第一次
	0.32
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	第二次
	0.35
	——
	
	——
	——

	
	
	
	第三次
	0.37
	——
	
	——
	——

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	第一次
	＜10
	——
	——
	——
	——

	
	
	
	第二次
	＜10
	——
	
	——
	——

	
	
	
	第三次
	＜10
	——
	
	——
	——

	无组织废气下风向监控点2#
	
	非甲烷总烃
	第一次
	0.89
	——
	4.0
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	0.94
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	0.85
	——
	
	——
	达标

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	第一次
	12
	——
	20
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	11
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	13
	——
	
	——
	达标

	无组织废气下风向监控点3#
	
	非甲烷总烃
	第一次
	0.93
	——
	4.0
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	0.91
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	0.88
	——
	
	——
	达标

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	第一次
	11
	——
	20
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	13
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	12
	——
	
	——
	达标

	无组织废气下风向监控点4#
	
	非甲烷总烃
	第一次
	0.95
	——
	4.0
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	0.87
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	0.82
	——
	
	——
	达标

	
	
	臭气浓度（无量纲）
	第一次
	12
	——
	20
	——
	达标

	
	
	
	第二次
	13
	——
	
	——
	达标

	
	
	
	第三次
	12
	——
	
	——
	达标

	备注：非甲烷总烃达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)表2第二时段无组织监控浓度限值；臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)厂界二级标准限值。


7.5厂界噪声监测
7.5.1噪声监测内容
噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）等有关标准、规范执行。噪声监测位置见图3-5，噪声监测点位、因子及频次见表7-8。
表7-8 噪声监测点位、因子、频次

	类别
	监测点位
	监测因子
	监测频次

	噪声
	厂界四周
	等效连续A 声级
	连续监测2 天，每天昼、夜各监测 1 次


7.5.2 采样、监测分析方法及依据
厂界环境噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的测量方法进行。
表7-9 噪声的检测分析方法及依据

	厂界噪声
	——
	GB 12348-2008
	多功能声级计
	——


7.4.3 噪声监测结果及评价
	编号
	监测位置
	监测时间
	排放标准限值
	结果                评价

	
	
	2018.7.25
	2018.7.26
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类
	

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	
	

	1
	厂东边对出界外一米
	56.8
	47.2
	57.3
	47.6
	65
	55
	达标

	2
	厂南边对出界外一米
	57.5
	47.8
	58.4
	48.1
	
	
	达标

	3
	厂西边对出界外一米
	57.2
	47.4
	58.6
	48.4
	
	
	达标

	4
	厂北边对出界外一米
	57.9
	47.2
	58.1
	47.9
	
	
	达标


8、环境管理检查
1、环境管理制度的建立、执行情况建设单位安排专门的环境安全管理人员，设立专岗进行环保资料管理、设备设施检修、固体废物分类回收和配套设施保洁巡查，营运至今未发生过环境污染事故。
2、环保设施投资、运行及维护情况
项目总投资300 万元，其中环保投资10 万元。主要环保设施有生活污水处理设施（三级化粪池）等。建设单位安排专门的环境安全管理人员对上述环保设施定期维护，各环保设施均正常运行。
3、监测工况
监测时项目正常生产，主要设备均处于正常工作状态，工况负荷达到75%以上。
4、固体废物综合利用处理
本项目生活产生的垃圾经收集后统一交由环卫部门处理；液化石油气沉渣物收集后统一交由有资质单位清运处理。
5、绿化、生态恢复措施及恢复情况
加强厂区内及厂界外绿化，起到滞尘降噪的作用。
6、监测手段及人员配置
项目不设专门的监测设备，由建设单位委托有资质的单位进行监测，监测频率由管理部门确定。
7、应急计划
建设单位成立有应急指挥小组，一旦发生环境污染事故，立即停产，由应急指挥小组安排员工疏散及进行环境事故预处理，并及时向有关部门报告。
8、环保措施落实情况
环评批复及环境影响报告表要求的污染防治措施及其落实情况见表8-1。
表8-1 环评批复及环境影响报告表要求的污染防治措施及其落实情况
	环评及批复要求
	实际建设落实情况
	落实结论

	年销售液化石油气1500吨，液化石油气储存能力为435立方米。主要设备为：电子称（型号：DCS—120，功率30W）5台、压缩机（型号：ZW—0.9518—12，功率11KW）1台、储气罐（型号:YC100）3个、储气罐（型号：YC50）2个、储气罐（型号：YC35）1个、气泵（型号：YQB15—5，功率5.5W）2台、柴油发电机（功率30KW）2部。主要流程为：液化石油气汽车槽车→存罐→充装合→钢瓶→销售点或用户
	经现场勘查，现场实际生产在批复要求范围内
	已落实

	烟气水膜除尘系统排出污水及生活污水须经隔油、隔渣及三级化粪池处理达标后经排管渠排入灰寨河，确保水污染物排放达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）Ⅱ时段一级标准
	项目发电机废气通过管道高空排放，故无烟气水膜除尘系统所产生的污水①；生活污水经过隔油、隔渣及三级化粪池等处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，通过提升泵回用于周围农田灌溉，不外排，与批复不冲突。
	已落实

	生活产生的垃圾经收集后统一交由环卫部门处理；液化石油气沉渣物必须收集后统一交由有资质单位处理，不能乱倒，以防火患和污染环境
	生活产生的垃圾经收集后统一交由环卫部门处理；液化石油气沉渣物与惠州TCL环境科技有限公司签订了废物（液）处理处置及工业服务合同，并定期委托拉运生产过程中产生的此类废物
	已落实

	食堂排放的油烟废气必须通过静电油烟净化器处理后达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483—2001）标准限值后引至楼顶3米以上排放，确保项目所排放大气污染物达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）Ⅱ时段二级标准
	建设单位实际并未设置食堂，故不考虑食堂油烟问题；在充气过程中会挥发少量石油气，项目备用发电机只有在停电过程才会使用，项目所在区域供电正常，故对周围大气环境产生的影响较小。
	已落实

	尽量选用低噪声设备，合理控制噪声源布局，并采取隔音、消声措施，使厂界噪声符合《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅲ标准，白天≦65分贝，夜间≦55分贝
	使用低噪声设备，尽量选用低噪声设备、并采取隔音消声措施等，验收监测结果显示，项目厂噪声可达GB12348-2008中的3类区标准
	已落实


①根据2017年1月11日中华人民共和国环境保护部部长信箱回复“考虑到加高固定式柴油发电机排气筒高度会导致燃料燃烧不充分、增大污染物排放等现象，以及大功率柴油机存在无法满足排放速率限值的情况，建议目前固定式柴油发电机污染物排放浓度按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的最高允许排放浓度指标进行控制，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。待《固定式压燃式发动机及设施排放标准》出台后，固定式柴油发电机污染物排放按此标准执行”。目前广东省有地方排放标准，因此，备用发电机最高允许排放浓度应执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段二级标准，对排气筒高度和排放速率暂不作要求。待《固定式压燃式发动机及设施排放标准》出台后，固定式柴油发电机污染物排放按此标准执行”。
9、验收监测结果
9.1 结论
1、废水
项目实际生活污水经过隔油、隔渣及三级化粪池等处理设施处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准，通过提升泵用于周围农田灌溉，不外排。
2、废气
项目备用发电机只有在停电过程才会使用，项目所在区域供电正常，故对周围大气环境产生的影响较小。

3、噪声
项目厂界四至外昼间、夜间噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。
4、固体废物
生活产生的垃圾经收集后统一交由环卫部门处理；液化石油气沉渣物与惠州TCL环境科技有限公司签订了废物（液）处理处置及工业服务合同，并定期委托拉运生产过程中产生的此类废物。
10、建议
项目在生产过程中，加强车间的管理特别是产污环节，须采用清洁生产工艺，尽量从源头减少污染物的产生，加强废水、废气、噪声等处理设施的运行管理，处理操作规程、应急制度等，确保设施正常运营。

项目在生产生活中产生的各种固体废物不得随意堆放，应按环保要求妥善收集暂存，并及时清运。

建立健全企业环境保护责任制，制定各项章程及环保定期考核指标，落实污染事故应急预案和应急措施。
附图1   现场检测采样照片
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


   [image: image6.jpg]


                

无组织废气上风向1#采样图                 无组织废气下风向2#采样图
 [image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



无组织废气下风向3#采样图                        无组织废气下风向4#采样图
[image: image9.jpg]


  [image: image10.jpg]



发电机废气采样图                                  N1号噪声采样图
[image: image11.jpg]


  [image: image12.jpg]



N2号噪声采样图                                            N3号噪声采样图
[image: image13.jpg]


   [image: image14.jpg]



N4号噪声采样图                                   废水采样图
附图2   项目现状情况
[image: image15.jpg]


    [image: image16.jpg]



           项目周边乔木                        生活污水蓄水池                                 

[image: image17.jpg]


  [image: image18.jpg]



         项目周边乔木                          项目花卉
建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                  填表人（签字）：                              项目经办人（签字）：

	建设项目
	项目名称
	揭西县五经富石油气储配站
	项目代码
	
	建设地点
	揭西县五经富镇揭陆公路徐屋岭路段

	
	行业类别（分类管理名录）
	D4512液化石油气生产和供应业
	建设性质
	□新建  □ 改扩建  □技术改造
	项目厂区中心经度/纬度
	N23°33′58.25″E116°04′18.30

	
	设计生产能力
	年销售液化石油气1500吨，液化石油气储存能力为435立方米
	实际生产能力
	
	环评单位
	国家环境保护总局华南环境科学研究院

	
	环评文件审批机关
	揭西环保局
	审批文号
	揭西环批[2006]30号
	环评文件类型
	一般环境影响评价报告表

	
	开工日期
	2006年6月
	竣工日期
	
	排污许可证申领时间
	

	
	环保设施设计单位
	
	环保设施施工单位
	
	本工程排污许可证编号
	

	
	验收单位
	深圳市二轻环联检测技术有限公司
	环保设施监测单位
	
	验收监测时工况
	>75

	
	投资总概算（万元）
	300
	环保投资总概算（万元）
	9
	所占比例（%）
	3

	
	实际总投资
	300
	实际环保投资（万元）
	10
	所占比例（%）
	3.33

	
	废水治理（万元）
	1
	废气治理（万元）
	4
	噪声治理（万元）
	3
	固体废物治理（万元）
	2
	绿化及生态（万元）
	
	其他（万元）
	

	
	新增废水处理设施能力
	
	新增废气处理设施能力
	
	年平均工作时
	2400h

	运营单位
	揭西县五经富石油气储配站
	运营单位统一社会信用代码（或组织机构代码）
	91445222L00327487L
	验收时间
	

	污染

物排

放达

标与

总量

控制（工

业建

设项

目详填）
	污染物
	原有排

放量(1)
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量(5)
	本期工程实际排放量(6)
	本期工程核定排放总量(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量(9)
	全厂核定排放总量(10)
	区域平衡替代削减量(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	0.0108
	
	0.108
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量
	
	
	90
	
	
	
	0.012
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	10
	
	
	
	0.001
	
	
	
	
	

	
	石油类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他特征污染物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升
仅供揭西县五经富石油气储配站年销售液化石油气1500吨，液化石油气储存能力为435立方米建设项目竣工环境保护验收使用、复印无效








项目位置





生活用水





新鲜水





120t/a





三级化粪池





120t/a





损耗12t/a


0.06t/d





108t/a





厂区周边农田灌溉








液化石油气汽车槽车








存罐





充装台





钢瓶








销售点或用户





N1G1S1





N1G1





S2









